## Formulário Padrão de Solicitação de Compras
Ministério da Educação / Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica / Instituto Federal Catarinense

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
1. UNIDADE REQUISITANTE
ANO:	( ) 2020 ( ) 2022 (PGC)
CAMPUS:	Campus Concórdia
AUTORIDADE MÁXIMA:	RUDINEI KOCK EXTERCKOTER
SETOR(es) REQUISITANTE(s):
AGENTE DE COMPRAS:	Adenilson Trindade / Fernando Kowacic
FISCAL / SUBSTITUTO (SE HOUVER ):
TELEFONE:	(49) 3441 4810
E-MAIL:	compras.concordia@ifc.edu.br
2. OBJETO: Materiais de Construção Civil

3. ITENS SOLICITADOS
Natureza de Despesa	ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
33.90.30.25	1	Unidade	Abraçadeira metálica tipo U 3” (76 mm), acabamento zincado
33.90.30.25	2	Unidade	Abraçadeira metálica tipo U 3/4 (19 mm), acabamento zincado
33.90.30.25	3	Unidade	Abraçadeira rosca sem fim, diâmetro nas medidas mínimas e máximas: 1/2” x 5/8” (13 x 16 mm). Aperto através de parafuso.
33.90.30.25	4	Unidade	Abraçadeira rosca sem fim, diâmetro nas medidas mínimas e máximas: 3/4” x 1.1/16” (19 x 27 mm). Aperto através de parafuso.
33.90.30.25	5	Unidade	Abraçadeira rosca sem fim, diâmetro nas medidas mínimas e máximas: 3/8” x 1/2” (9x 13 mm). Aperto através de parafuso.
33.90.30.25	6	Unidade	Abraçadeira tipo U 1" (25mm), com parafuso e porca
33.90.30.25	7	Unidade	Abraçadeira tipo U 1/2" (13mm), com parafuso e porca
33.90.30.25	8	Unidade	Abraçadeira tipo U 3/4" (19mm), com parafuso e porca
33.90.30.25	9	Pacote com 100	Abraçadeira de nylon, tipo hellermann, comprimento x largura: 200 mm x 4,8 mm, Cor: transparente ou preta
33.90.30.25	10	Pacote com 100	Abraçadeira de nylon, tipo hellermann, comprimento x largura: 300 mm x 4,7 mm, Cor: transparente ou preta
33.90.30.25	11	Pacote com 100	Abraçadeira de nylon, tipo hellermann, comprimento x largura: 760 mm x 7,6, Cor: transparente ou preta
33.90.30.25	12	Unidade	Abraçadeira tipo mola, 14 x 12 mm, em aço cromo vanádio
33.90.30.25	13	Unidade	Abraçadeira tipo mola,25 x 12 mm, em aço cromo vanádio
33.90.30.25	14	Unidade	Abraçadeira tipo mola,24 x 15 mm, em aço cromo vanádio
33.90.30.24	15	Unidade	Acabamento cantoneira para forro de PVC (meia cana ou rodaforro), tipo moldura, cor branco, altura visível da peça: mínimo de 3,70 cm. Barra de 6 metros
33.90.30.24	16	Unidade	Acabamento cantoneira para forro de PVC (meia cana ou rodaforro), tipo sanca, cor branco, altura visível da peça: mínimo de 3,70 cm. Barra de 6 metros
33.90.30.24	17	Unidade	Acabamento cantoneira para forro de PVC (meia cana ou roda forro), tipo U, cor branco, altura visível da peça: mínimo de 3,70 cm. Barra de 6 metros
33.90.30.24	18	Unidade	Canto interno para acabamento em forro de PVC, tipos: moldura, sanca ou U, cor branco, altura visível da peça: mínimo de 3,70 cm
33.90.30.24	19	Unidade	Emenda H para forro de PVC, cor branco. Barra de 6 metros
33.90.30.24	20	Embalagem	Emenda (união) para acabamento cantoneira forro de PVC, tipo moldura, cor branco. Embalagem com no mínimo quatro unidades
33.90.30.24	21	Embalagem	Emenda (união) para acabamento reto para forro de PVC, tipo moldura, cor branco. Embalagem com no mínimo quatro unidades
33.90.30.24	22	Unidade	Forro de PVC, frisado, cor branco. Comprimento 3 metros x largura 20 centímetros x espessura 8 milímetros
33.90.30.24	23	Unidade	Forro de PVC, frisado, cor branco. Comprimento 6 metros x largura 20 centímetros x espessura 8 milímetros
33.90.30.24	24	Unidade	Adesivo de contato, extraforte, marca referência Cascola extra. Lata 2,8 kg
33.90.30.24	25	Unidade	Adesivo e selante monocomponente, tixotrópico e elastomérico a base de poliuretano de alto desempenho. Conteúdo 400ml.
33.90.30.24	26	Unidade	Adesivo instantâneo em base de cianoacrilato de etilo, cor transparente, uso: materiais em geral. Frasco de 100 ml.
33.90.30.24	27	Unidade	Adesivo instantâneo universal de cianoacrilato, monocomponente, de baixa viscosidade e cura rápida. Aplicação em materiais diversos. Frasco 5 gramas.
33.90.30.24	28	Unidade	Adesivo para madeira a base de PVA, indicado nas colagens de madeira de média e baixa densidade, colagem sobre pressão quente e fria, embalagem de 1 kg.
33.90.30.24	29	Unidade	Adesivo plástico para PVC por meio de soldagem a frio. Embalagem de 175 gramas. Validade 24 meses. Frasco com 175 gramas.
33.90.30.24	30	Unidade	Adesivo trava rosca anaeróbica, material monocomponente, média para alta resistência, viscosidade (cp): 1300 a 3000, folga máxima (mm): 0,25. Frasco de 50 gramas.
33.90.30.42	31	Unidade	Alavanca maciça de ferro redondo liso, medindo aproximadamente 1 x 1,80 m.
33.90.30.42	32	Unidade	Alfabeto de aço temperado, tamanho 5 mm, contendo todas as letras do alfabeto brasileiro - A a Z, (dureza de 58 a 63 HRC). Indicado para fazer marcações em baixo-relevo na identificação de peças e equipamentos. Acompanha estojo para acomodação das peças.
33.90.30.42	33	Unidade	Algarismos de aço temperado, tamanho 5 mm, contendo algarismos de 0 a 9, dureza de 58 a 63 HRC. Indicado para fazer marcações em baixo-relevo na identificação de peças e equipamentos. Acompanha estojo para acomodação das peças.
33.90.30.42	34	Unidade	Alicate para cortar pisos e azulejos, material aço estampado, rodel riscador de metal duro, com separador, cabo plastificado, medida 8” (200 mm).
33.90.30.42	35	Unidade	Anel de vedação para caixa acoplada, tipo universal
33.90.30.42	36	Unidade	Aplicador manual de silicone, tipo pistola, para tubos de até 300 gramas. Composição: chapa de aço. Dimensões aproximadas 5,5 x 32 x 20 cm.
33.90.30.24	37	Quilograma	Arame liso, galvanizado, BWG 12, bitola 2,77 mm (aproximadamente 22 metros por quilo).
33.90.30.24	38	Quilograma	Arame liso, galvanizado BWG 14, bitola 2,10 mm (aproximadamente 38 metros por quilo).
33.90.30.24	39	Quilograma	Arame liso, recozido, BWG 18, bitola 1,25 mm
33.90.30.25	40	Unidade	Arco de serra 12”, em aço tubular, cabo fechado e anatômico com revestimento em PVC ou emborrachado, com tensionador de lâmina. Indicado para corte de metal. Acompanha lâmina bimetal compatível
33.90.30.24	41	M³	Areia fina para reboco
33.90.30.24	42	M³	Areia grossa lavada
33.90.30.24	43	Unidade	Argamassa colante, tipo AC-I, uso interno. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg
33.90.30.24	44	Unidade	Argamassa colante, tipo AC-II, uso interno e externo. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg
33.90.30.24	45	Unidade	Argamassa colante, tipo AC-III, uso interno e externo. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg
33.90.30.24	46	Unidade	Argamassa colante, tipo AC-IIIE, uso interno e externo. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg
33.90.30.42	47	Unidade	Bandeja plástica para pintura, largura 23 cm
33.90.30.24	48	Unidade	Barra de ferro 4,2 mm, bitola 3/16”, categoria CA-60, superfície nervurada, barra de 12 metros (Conforme NBR 7480:2007)
33.90.30.24	49	Unidade	Barra de ferro 5,0 mm, bitola 3/16”, categoria CA-50, superfície nervurada, barra 12 metros, (conforme NBR 7480)
33.90.30.24	50	Unidade	Barra de ferro 8 mm, bitola 5/16”, categoria CA-50, acabamento nervurado. (Conforme NBR 7480:2007). Barra de 12 metros
33.90.30.24	51	Unidade	Barra de ferro 10 mm, bitola 3/8”, categoria CA-50, acabamento nervurado. (Conforme NBR 7480:2007). Barra de 12 metros
33.90.30.44	52	Unidade	Barreira monobloco, em polietileno aditivado com proteção contra a ação do sol. Com dispositivo para ligação entre blocos. Preenchimento com água ou areia. Peso aproximado vazio 7 kg. Dimensões aproximadas: 1 m comprimento x 50 cm de largura x 55 cm de altura. Cores laranja ou amarela, com faixas refletivas.
33.90.30.24	53	Unidade	Bocal circular para calha, PVC branco, modelo aquapluv style, superfície interna lisa, com encaixes precisos dos outros componentes. Dimensões: altura 14,2 cm, largura 13,3 cm, comprimento 22,2 cm, diâmetro 8,3 cm
33.90.30.24	54	Unidade	Borracha silicone acético, multiuso, incolor. Frasco com 280gramas
33.90.30.24	55	M³	Brita – pó de brita, granulometria aproximada de 4,8 mm
33.90.30.24	56	M³	Brita zero ou pedrisco, granulometria aproximada de 4,8 mm a 9,5 mm
33.90.30.24	57	M³	Brita n° 1, granulometria aproximada de 9,5 mm a 19 mm
33.90.30.24	58	M³	Brita nº 2, granulometria aproximada de 19 mm a 25 mm
33.90.30.24	59	M³	Brita nº 3, granulometria aproximada de 25 mm a 50 mm
33.90.30.24	60	M³	Brita nº 4, granulometria aproximada de 50 mm a 76 mm
33.90.30.42	61	Unidade	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 4 mm, comprimento útil mínimo de 39 mm
33.90.30.42	62	Unidade	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 5 mm, comprimento útil mínimo de 39 mm.
33.90.30.42	63	Unidade	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 6 mm, comprimento útil mínimo de 54 mm
33.90.30.42	64	Unidade	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 8 mm, comprimento útil mínimo de 80 mm
33.90.30.42	65	Unidade	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 10 mm, comprimento útil mínimo de 80 mm
33.90.30.42	66	Unidade	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 12 mm, comprimento útil mínimo de 90 mm
33.90.30.42	67	Unidade	Broca com ponta de vídia para concreto, haste cilíndrica 3 mm
33.90.30.42	68	Unidade	Broca com ponta de vídia para concreto, haste cilíndrica 7 mm
33.90.30.42	69	Unidade	Broca com ponta de vídia para concreto, haste cilíndrica 9 mm
33.90.30.42	70	Unidade	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 4 mm, comprimento útil mínimo de 45 mm
33.90.30.42	71	Unidade	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 5 mm, comprimento útil mínimo de 55 mm
33.90.30.42	72	Unidade	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 6 mm, comprimento total de 95 mm
33.90.30.42	73	Unidade	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 8 mm, comprimento útil mínimo de 80 mm
33.90.30.42	74	Unidade	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 10 mm, comprimento útil mínimo de 85 mm
33.90.30.42	75	Unidade	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 12 mm, comprimento útil mínimo de 100 mm
33.90.30.42	76	Unidade	Broca para madeira, haste cilíndrica 7 mm
33.90.30.42	77	Unidade	Broca para madeira, haste cilíndrica 3 mm
33.90.30.42	78	Unidade	Broca para madeira, haste cilíndrica 9 mm
33.90.30.42	79	Unidade	Conjunto broca chata para madeira com 6 peças, com dimensões de 3/8', 3/4', 1/2', 5/8', 7/8', 1'
33.90.30.42	80	Unidade	Broca helicoidal com haste cilíndrica e corte a direita, diâmetro de 1 mm, produzida em aço cromo vanádico de elevada durabilidade e acabamento oxidado
33.90.30.24	81	Unidade	Broxa retangular, cabo e base plástica, cerdas sintéticas, medidas aproximadas: comprimento 15 cm, largura 5,5 cm, altura cerda 6,5 cm
33.90.30.24	82	Pacote com 100	Bucha de nylon, 6 mm, comprimento 30 mm, com abas, aletas e travas anti-giro
33.90.30.24	83	Pacote com 100	Bucha de nylon, 10 mm, comprimento 50 mm, com abas, aletas e travas anti-giro
33.90.30.24	84	Pacote com 50	Bucha de nylon, 12 mm, comprimento 30 mm, com abas, aletas e travas anti-giro
33.90.30.25	85	Unidade	Cabo extensor para pintura, tipo telescópico, extensão e ajuste até 3 metros
33.90.30.28	86	Unidade	Cadeado 40 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.
33.90.30.28	87	Unidade	Cadeado 25 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.
33.90.30.28	88	Unidade	Cadeado 35 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.
33.90.30.28	89	Unidade	Cadeado 50 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.
33.90.30.28	90	Unidade	Cadeado de segurança, trava em aço, cabo em aço reforçado e trançado com cobertura plástica, diâmetro mínimo de 12 mm, comprimento mínimo 1 metro. Acompanha duas chaves. Indicado para portões, motos e bicicletas.
33.90.30.24	91	Unidade	Caibro de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas 5 x 5 cm, comprimento 4 metros
33.90.30.24	92	Unidade	Caibro de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas 5 x 15 cm, comprimento 4 metros
33.90.30.24	93	Unidade	Caibro de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas 15 x 15 cm, comprimento 3 metros
33.90.30.24	94	Unidade	Caibro de eucalipto, acabamento bruto, dimensões mínimas 5 x 5 cm, comprimento 3 metros
33.90.30.24	95	Unidade	Caibro de pinus, acabamento bruto, dimensões mínimas 10 x 10 cm, comprimento 3 metros
33.90.30.24	96	Unidade	Sarrafo de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas: 5 cm de espessura, 3 metros de comprimento
33.90.30.24	97	Unidade	Sarrafo de pinus, acabamento bruto, dimensões mínimas: 5 cm de espessura, 3 metros de comprimento
33.90.30.24	98	Unidade	Tábua, tipo cedrinho ou equivalente, acabamento bruto, dimensões aproximadas: 25 cm de largura, 2,5 cm espessura, 3 m comprimento
33.90.30.24	99	Unidade	Tábua, tipo itaúba ou equivalente, acabamento bruto, dimensões aproximadas: 30 cm de largura, 3 cm de espessura, 3 m comprimento
33.90.30.24	100	Unidade	Tábua, tipo pinus ou equivalente, acabamento bruto, dimensões aproximadas: 30 cm largura, 2 cm espessura, 3 m comprimento
33.90.30.24	101	Unidade	Cal hidratada, categoria CH-III, (conforme NBR 7175:92). Embalagem 20 kg
33.90.30.24	102	Unidade	Calha beiral, tipo moldura, galvanizada, corte 28 cm, 3 metros de comprimento
33.90.30.24	103	Unidade	Calha, tipo americana, galvanizada, corte 33 cm, 3 metros de comprimento
33.90.30.24	104	Unidade	Calha beiral, em PVC, cor branco, para condutor circular, com aditivo anti UV, conexões com olhais para fixação direta nas testeiras e anéis de vedação incorporados ao produto, superfície interna lisa, dimensões: bitola 132 x 89, 3 metros de comprimento
33.90.30.24	105	Unidade	Condutor circular, em PVC, cor branco, aditivo anti UV, superfície interna lisa, dimensões: bitola 100 x 65, 3 metros de comprimento
33.90.30.24	106	Unidade	Braçadeira para condutor circular, em PVC, cor branco, com aditivo anti UV, superfície interna lisa, bitola 88 mm
33.90.30.42	107	Unidade	Cavadeira articulada, com cabo de metal, fabricação em aço-carbono, acabamento em pintura fosfatizada. Dimensões aproximadas: comprimento cabo 120 cm, comprimento orvado 9 cm, comprimento corte 25 cm, largura 12 cm, espessura 4 mm
33.90.30.42	108	Unidade	Cavadeira reta, fabricação em aço, acabamento em pintura eletrostática, com cabo de madeira resistente, acabamento em verniz transparente. Dimensões aproximadas: comprimento cabo 120 cm, altura da cavadeira 310 mm, largura corte 95 mm, diâmetro olhal 35 mm
33.90.30.24	109	Unidade	Chapa de madeira, tipo compensado naval, na cor cru, sem pintura. Dimensões mínimas: 2,50 x 1,60 cm, espessura de 10 mm
33.90.30.24	110	Unidade	Chapa de madeirite, compensado de pinus, plastificado e liso, capa e contra capa com camada de película fenólica nas gramaturas de 120 a 240gr/m². Selagem termoplástica, lâminas selecionadas e coladas com cola fenólica. Dimensões mínimas: 1,10 x 2,20 cm, espessura 18 mm
33.90.30.24	111	Unidade	Chumbador fixação em concreto, tipo parabolt, bitola 1/2', fabricado em aço inoxidável de alta resistência. Acompanha arruela e porca de mesmo material, expansão até 360º
33.90.30.24	112	Unidade	Chumbador fixação em concreto, tipo parabolt, bitola 3/4', fabricado em aço inoxidável de alta resistência. Acompanha arruela e porca de mesmo material, expansão até 360º
33.90.30.24	113	Unidade	Chumbador fixação em concreto, tipo parabolt, bitola 3/8', fabricado em aço inoxidável de alta resistência. Acompanha arruela e porca de mesmo material, expansão até 360º
33.90.30.24	114	Unidade	Cilindro avulso, fechadura Soprano, tamanho 53 mm, acabamento cromado, com duas chaves tipo yale
33.90.30.24	115	Unidade	Cilindro avulso, fechadura Stam, tamanho 53 mm, acabamento cromado, com duas chaves tipo yale
33.90.30.24	116	Unidade	Cimento CP I, tipo portlander comum. Composição: escória, pozolana ou fíler, cor cinza, (conforme NBR 5732). Embalagem saco com 50 quilos.
33.90.30.24	117	Unidade	Cimento CP II, tipo portlander composto. Composição: escória, pozolana e fíler, cor cinza, (conforme NBR 11578). Embalagem saco com 50 quilos.
33.90.30.42	118	Unidade	Cinturão para ferramentas, em couro, cinto em nylon ajustável com presilha de fixação, engates plásticos para melhor fechamento, mínimo de 2 suportes em couro para ferramentas diversas, mínimo 10 bolsos
33.90.30.24	119	Unidade	Clips para cabos de aço, em aço-carbono galvanizado, capacidade do clips para cabo de aço 5/8” - 16,0 mm
33.90.30.24	120	Unidade	Cola epóxi, adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente. Embalagem de 1 quilo com 2 componentes (adesivo e endurecedor)
33.90.30.24	121	Unidade	Cola para PVC, incolor. Frasco de 175 gramas com pincel aplicador
33.90.30.42	122	Unidade	Colher para pedreiro, material aço, tamanho 8”, haste curvada, cabo em madeira, peso aproximado 250 gramas
33.90.30.44	123	Unidade	Cone de sinalização, PVC, preto com amarelo, ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica, dimensões mínimas: altura 75 cm e base de 40 cm
33.90.30.24	124	Unidade	Conjunto assento sanitário e tampa, em polipropileno, fechamento comum, com parafuso de fixação, cor branco, não almofadado, compatível com vaso sanitário fiori, dimensões aproximadas: 38,3 cm largura, 45,2 cm comprimento, 3,7 cm altura
33.90.30.42	125	Unidade	Corda de poliamida, diâmetro 12 mm, trançado triplo e alma central (conforme norma NR-35 N- 18). Rolo com no mínimo 100 metros
33.90.30.42	126	Unidade	Corda multifilamento, diâmetro 10 mm, encordamento trançado, fibras sedosas e tratadas. Composição do material: capa 100% polipropileno, alma 100% poliéster. Rolo com no mínimo 100 metros
33.90.30.42	127	Metro	Corrente de elo, em aço redondo, grau-8, diâmetro de 6 mm, largura do elo por fora de 22,2 mm, com capacidade de carga de 1,12 toneladas. (conforme norma DIN EN 818-2)
33.90.30.42	128	Metro	Corrente de elo, em aço redondo, grau-8, diâmetro de 10 mm, largura do elo por fora de 37 mm, com capacidade de carga de 3,15 toneladas. (conforme norma DIN EN 818-2)
33.90.30.42	129	Unidade	Cortador de vidro e espelho, formato cilíndrico, corpo tipo caneta. Disco de carboneto de tungstênio, acompanha um reservatório de óleo, com parafuso regulador. Medidas aproximadas: comprimento do cortador 17 cm, comprimento do reservatório 8,5 cm peso 45 gramas
33.90.30.42	130	Unidade	Cortador manual de cerâmica e azulejo, apoio das guias em alumínio injetado, guias tubulares em aço especial, cabo em aço com empunhadura emborrachada, régua graduada, disco de corte em carboneto de tungstênio. Medidas aproximadas: capacidade máxima de corte 500 mm, espessura máxima de corte 12 mm, largura 205 mm, altura 91 mm, comprimento 640 mm
33.90.30.42	131	Unidade	Desempenadeira lisa, em aço-carbono, haste metálica, acabamento em pintura eletrostática a pó, cabo de madeira. Medidas aproximadas de 13 cm x 30 cm
33.90.30.42	132	Unidade	Desempenadeira dentada, em aço-carbono, cabo de madeira. Medidas aproximadas de 12 cm x 48 cm, dentes de 10 mm
33.90.30.42	133	Unidade	Desempenadeira com esponja, fabricada em plástico, medidas aproximadas de 18 cm x 30 cm
33.90.30.42	134	Unidade	Desempenadeira lisa, sem esponja, fabricada em madeira, medidas aproximadas de 18 cm x 30 cm
33.90.30.42	135	Unidade	Disco de serra circular 7 ¼” , corpo em aço endurecido e temperado, dentes alternados com ângulo positivo, 40 dentes, furo 20 mm, espessura do corte 2,5 mm, espessura do disco: 1,5 mm. Uso em serras circulares portáteis Makita
33.90.30.42	136	Unidade	Disco de serra mármore manual, diamantado turbo azul, diâmetro externo 110 mm, diâmetro furo 20 mm. Para cortes em concretos, rebocos, refratários, tijolos, basalto e outros materiais
33.90.30.24	137	Unidade	Dobradiça para porta de móveis. Abertura 110º slide on, reta com sistema velofix. Fornecida com calço e parafusos para a instalação. Diâmetro do caneco 35 mm.
33.90.30.24	138	Unidade	Dobradiça para porta, modelo 2,5 polegadas. Com 60 mm de altura, 45 mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento polido.
33.90.30.24	139	Unidade	Dobradiça para porta, 3,5 polegadas. Com 89,5 mm de altura, com 61 mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento polido.
33.90.30.24	140	Unidade	Dobradiça estampada para portas, material aço inoxidável, sistema de rolamento, cantos arredondados, acompanha blister com três peças mais parafusos do conjunto. Medidas: 64 mm x 76,2 mm.
33.90.30.42	141	Unidade	Escova manual de aço, cerdas aço-carbono, cabo e base de madeira, quatro fileiras de cerdas, Uso: limpeza em geral
33.90.30.42	142	Pacote 100 unidades	Espaçador e dilatador flexível para pisos cerâmicos, formato de cruz. Medidas: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm. Pacote com 100 unidades
33.90.30.42	143	Unidade	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 6,3 cm
33.90.30.42	144	Unidade	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 7,5 cm
33.90.30.42	145	Unidade	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 10,2 cm
33.90.30.42	146	Unidade	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 12,5 cm
33.90.30.42	147	Unidade	Espátula vidraceiro, largura 2 cm, ideal para espalhamento e alisamento de massa na fixação de vidros em janelas de madeira ou de ferro
33.90.30.42	148	Unidade	Espuma expansiva de poliuretano, em aerossol, tubo 500ml
33.90.30.42	149	Unidade	Esquadro profissional 12”, aço temperado, cabo em metal, gravação baixo-relevo. Dimensões aproximadas: cabo 145 mm, comprimento 344,8 mm
33.90.30.42	150	Unidade	Esticador 5/8” para cabo de aço, tipo manilha/manilha, aço-carbono, acabamento galvanizado. Medidas aproximadas: comprimento mínimo de trabalho 9”, comprimento total 22”, carga de trabalho mínima 1.500 kg ,(Conforme normas técnicas DIN 1480)
33.90.30.24	151	Unidade	Fechadura com cilindro e duas chaves, caixa estreita completa
33.90.30.24	152	Unidade	Fechadura com cilindro e duas chaves, caixa larga completa
33.90.30.24	153	Unidade	Fechadura externa para porta metálica, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, material da maçaneta e cilindro em zamac, material de espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, produto em caixa fechada com todos os acessórios como parafusos, cilindro, 2 chaves.
33.90.30.24	154	Unidade	Fechadura tetra para porta de madeira, broca 40x53, acabamento cromado, com 2 chaves (mínimo), maçaneta tipo alavanca, espelhos e parafusos de fixação.
33.90.30.24	155	Unidade	Fechadura tubular para divisória, acionamento por chave do lado externo e botão do lado interno, trinco de 90 mm, acabamento cromado com 2 chaves yale.
33.90.30.24	156	Unidade	Fecho chato para portões, material aço zincado, tamanho 5”, com puxador, possui mecanismos para trancamento com cadeado.
33.90.30.24	157	Unidade	Fecho redondo para portas, material aço zincado, tamanho 6”, com puxador, possui mecanismos para trancamento com cadeado.
33.90.30.44	158	Unidade	Fita antiderrapante, fluorescente, adesiva, sistema que absorve luminosidade natural e artificial por até 6 horas, cor preta com faixa fluorescente, durabilidade e resistência para alto tráfego de pessoas. Medidas mínimas: 50,00 mm de largura, rolo 5 metros de comprimento, uso interno e externo
33.90.30.24	159	Unidade	Fixador de porta, aço-carbono, acabamento cromado, pino redondo para fixação no piso, na vertical com três parafusos. Prendedor fixado na porta, na horizontal, com dois parafusos. Fabricado em material reforçado. Medidas aproximadas: 180 mm comprimento, 110 mm de largura, 60 mm altura
33.90.30.24	160	Unidade	Forro fibra mineral, perfil reto (lay in), medindo 1250 mm x 652 mm x 14 mm, branco. (Conforme NBR 9442). Caixa com 10 unidades
33.90.30.24	161	Unidade	Forro fibra mineral, perfil tegular, medindo 620 mm x 620 mm x 14 mm, branco. (Conforme NBR 9442). Caixa com 10 unidades
33.90.30.24	162	Lata 3,6 litros	Fundo branco para madeira, acabamento fosco, a base de solvente. Rendimento de até 30 m² por demão
33.90.30.24	163	Lata 3,6 litros	Fundo preparador para paredes, uso interno e externo, a base de água. Rendimento de até 55 m²
33.90.30.24	164	Unidade	Gesso em pó, branco, de secagem rápida, embalagem de 1 quilo
33.90.30.24	165	Pacote 1 quilo	Grampo para cerca, 7/8”, polido ou galvanizado, 16 x 10
33.90.30.24	166	Pacote 1 quilo	Grampo para cerca, 1/9”, polido ou galvanizado, 19 x 11
33.90.30.42	167	Unidade	Grampo de marceneiro, tipo C 2" (32 mm), corpo em ferro fundido nodular, com rosca trapezoidal zincada, pintura a pó eletrostática texturizada, abertura útil mínima 70 mm
33.90.30.42	168	Unidade	Grampo de marceneiro, tipo C 4" (50 mm), corpo em ferro fundido nodular, com rosca trapezoidal zincada, pintura a pó eletrostática texturizada, abertura útil mínima 105 mm
33.90.30.42	169	Unidade	Grampo de marceneiro, tipo C 6" (57 mm), corpo em ferro fundido nodular, com rosca trapezoidal zincada, pintura a pó eletrostática texturizada, abertura útil mínima 150 mm
33.90.30.42	170	Unidade	Grampo de marceneiro, do tipo C 8" (80 mm), corpo em ferro fundido nodular, com rosca trapezoidal zincada, pintura a pó eletrostática texturizada, abertura útil mínima 200 mm
33.90.30.42	171	Unidade	Grampo de marceneiro, tipo sargento (400 x 100 mm), corpo em ferro fundido nodular, haste roscada em aço zincado, haste 480 mm
33.90.30.24	172	Unidade	Grelha de concreto para drenagem pluvial, com lâminas, reforçada. Medidas mínimas: 49 cm largura, 120 cm comprimento, 10 cm de espessura
33.90.30.24	173	Galão 3,6 litros	Impermeabilizante de concreto e argamassa, alto desempenho, densidade 1,05 g/cm3, aparência emulsão pastosa, cor branca, composição básica: sais metálicos e silicatos.
33.90.30.24	174	Galão 3,6 litros	Impermeabilizante flexível à base de elastômeros, cor preto, para impermeabilização de lajes. Rendimento mínimo de 1 m² por litro. Composição básica: Emulsão asfáltica modificada com elastômeros
33.90.30.24	175	Pacote/Caixa	Isolador de canto para cerca elétrica, reforçado, de plástico, com orifícios de deságue. Embalagem com mínimo de 20 unidades
33.90.30.24	176	Pacote/Caixa	Isolador roldana, diâmetro 1”, para cerca elétrica, de plástico, com prego. Embalagem com mínimo de 50 unidades
33.90.30.42	177	Jogo	Jogo serra copo, diamantada, com 7 peças, corte híbrido(secou ou refrigerado). acompanha seis serras copo diamantadas: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 100 mm e uma haste de 180 mm. Encaixe SDS plus. Utilizada em furadeiras hobbys, profissionais e industriais. Indicado para perfurar: tijolos, concretos, cerâmicas, mármores, granitos
33.90.30.42	178	Kit	Jogo serra copo 15 peças, para madeira e metal, bimetal-VH, com dentes fabricados em aço rápido temperado, resistência ao calor e ângulo de ataque positivo, solda em corpo de aço com liga muito resistente. Capacidade de corte de até 41 mm de profundidade. Maleta/case com 11 serras nos diâmetros: 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 64 mm, 76 mm e 4 acessórios: mandril de 3/8”, mandril de 1/2”, extensão para suporte 300 mm de comprimento, mola ejetora
33.90.30.24	179	Unidade	Meio fio de concreto, modelo reto, para calçadas e contenção, medidas mínimas: 80 cm de comprimento x 30 cm de altura x 10 cm de largura, cor natural, resistência mínima de 20 MPA.
33.90.30.42	180	Unidade	Lâmina para serra manual 12”, aço bimetal, semirrígida, 24 dentes
33.90.30.42	181	Jogo	Jogo de lâminas para serra tico-tico, com 14 serras, encaixe universal, em aço bimetal. Conteúdo: 4 lâminas para metal, 5 lâminas multiuso, 3 lâminas para madeira convencional, 2 lâminas para madeira acabamento perfeito, acompanha estojo
33.90.30.42	182	Unidade	Lápis para pedreiro/carpinteiro, em madeira de alta qualidade. Com 180 mm comprimento, 17 mm de largura e 10 mm de altura, cor grafite
33.90.30.42	183	Unidade	Lima para motosserra, em aço-carbono, picado tipo simples, arredondada, com cabo plástico, medidas aproximadas: 203 mm de comprimento e 4,7 de diâmetro
33.90.30.28	184	Unidade	Lona pronta, tamanho 6 x 4 m = 24 m², tecido de polietileno alta resistências, bainhas com acabamento vulcanizado e cinta de segurança, costura dupla, ilhós metálicos galvanizados um a cada 50 cm de distância, corda interna de polipropileno em todo o perímetro, laminação de polietileno nas duas faces com tratamento ultravioleta, espessura do tecido 300 micras, gramatura 180 gr/m²
33.90.30.28	185	Unidade	Lona pronta, tamanho 15 x 10 m = 150 m², tecido de polietileno alta resistências, bainhas com acabamento vulcanizado e cinta de segurança, costura dupla, ilhós metálicos galvanizados um a cada 50 cm de distância, corda interna de polipropileno em todo o perímetro, laminação de polietileno nas duas faces com tratamento ultravioleta, espessura do tecido 300 micras, gramatura 180 gr/m²
33.90.30.24	186	Unidade	Maçaneta, tipo alavanca universal, acabamento cromado, acompanha pino e encaixe de encosto
33.90.30.24	187	Unidade	Maçaneta, formato redondo (bola), universal, acabamento cromado, acompanha pino e encaixe encosto
33.90.30.42	188	Jogo	Jogo de macho manual, M14 x 2,0 mm, com três peças, em aço rápido (conforme norma DIN 352)
33.90.30.22	189	Metro	Mangueira plástica, preta, espessura 2 mm, diâmetro de ½'
33.90.30.25	190	Unidade	Mangueira para gás, tubo interno em PVC flexível, camada de fios de poliéster, cobertura em PVC flexível, com 1,25 cm de comprimento, indicada para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo – GLP, conforme norma NBR 8613/00, de acordo com as metodologias do INMETRO
33.90.30.24	191	Unidade	Manta asfáltica impermeabilizante, policondensada, a base de asfaltos modificados com polímeros, estruturada com não-tecido de poliéster, aplicação com maçarico ou cimento asfáltico quente. (Conforme norma ABNT – NBR 9952) Medidas mínimas: espessura 3,00 mm, rolo de 1 m de largura e 10 m de comprimento, consumo: 1,15 m²/m²
33.90.30.42	192	Unidade	Martelo de bola, cabeça forjada em aço-carbono especial, base e bola polidas e envernizadas, fixação por cunha metálica, cabo de madeira envernizado, peso aproximado 100 gramas
33.90.30.42	193	Unidade	Martelo de borracha, 80 mm preto, cabo de madeira
33.90.30.24	194	Galão 18 litros	Massa acrílica, textura lisa, a base de água, acabamento fosco, cor branca, uso interno e externo, rendimento 20 a 35 m² por demão. Galão de 18 litros
33.90.30.24	195	Unidade	Massa acrílica, a base de água, cor branca, pronto para uso, uso interno e externo, rendimento 40 a 60 m² por demão. Lata de 27 quilos
33.90.30.33	196	Saco 25 quilos	Massa asfáltica, a frio, para tapar buracos. Saco 25 kg
33.90.30.24	197	Unidade	Massa para calafetar, cor cinza, composição que possibilite plasticidade permanente, uso: calafetações em geral. Embalagem de 1 quilo
33.90.30.24	198	Unidade	Massa vidraceiro, acrílica, a base de calcário ou dolomite, uso interno e externo. Embalagem de 1 quilo.
33.90.30.24	199	Unidade	Massa selante, impermeável, uso interno e externo (coberturas de fibrocimento, parafusos e rufos). Rendimento: até 1,5 kg/m² por demão, embalagem com no mínimo 1 quilo
33.90.30.24	200	Unidade	Mourão de cerca, madeira tratada (imunização), medidas mínimas: 2,20 m de comprimento, diâmetro entre 10 cm e 15 cm, garantia de durabilidade mínima de 10 anos
33.90.30.24	201	Unidade	Mourão de cerca, madeira tratada (imunização), medidas mínimas: 2,50 m de comprimento, diâmetro entre 20 cm e 25 cm, garantia de durabilidade mínima de 10 anos
33.90.30.42	202	Unidade	Nível de alumínio, base magnética, alumínio reforçado, de 3 bolhas, perfil "I" régua em centímetros e polegadas. Medidas mínimas: 24”, 60 cm de comprimento
33.90.30.42	203	Unidade	Nível de alumínio, base magnética, de 2 bolhas, perfil "T", contendo 1 nível na horizontal e 1 na vertical, 12”, 30 cm de comprimento
33.90.30.24	204	Embalagem com 200 peças	Parafuso para madeira, tipo philips, material aço, rosca autotravante e chipboard (autoperfurante), cabeça tipo chata, acabamento bicromatizado, medidas: 4,8 mm de diâmetro, 50 mm de comprimento.
33.90.30.24	205	Unidade	Parafuso com porca e arruela nº 10, comprimento de 5cm **
33.90.30.24	206	Unidade	Parafuso com porca e arruela nº 12, com comprimento de 5cm **
33.90.30.24	207	Unidade	Parafuso com porca e arruela nº 13, com comprimento de 5cm **
33.90.30.24	208	Embalagem com 200 peças	Parafuso para madeira, tipo philips, material aço, rosca autotravante e chipboard (autoperfurante), cabeça tipo chata, acabamento bicromatizado, medidas: 5,0 mm de diâmetro, 60 mm de comprimento.
33.90.30.24	209	Embalagem com 100 peças	Parafuso para telha, material aço-carbono, rosca soberba para madeira, cabeça tipo flangeada sextavada, acabamento zincado. Contendo parafuso e arruelas, diâmetro: 5/16'; comprimento 120 mm, comprimento parte rosqueável mínimo 50 mm
33.90.30.24	210	Embalagem com 100 peças	Parafuso rosca soberba, 1/4' x 70 mm, material aço baixo carbono, zincado, cabeça tipo sextavada. Aplicação: fixações em madeira e concreto
33.90.30.24	211	Embalagem com 100 peças	Parafuso rosca soberba, 3/8' x 100 mm, material aço baixo carbono, zincado, cabeça tipo sextavada. Aplicação: fixação em madeira e concreto
33.90.30.24	212	M²	Piso intertravado, concreto, modelo retangular, resistência de 50 MPA, medidas: largura 10 cm x comprimento 20 cm x altura 6 cm, rendimento de 50 peças/m². Cores: natural, grafite, amarelo, vermelho (Conforme NBR 9781). Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	213	M²	Piso intertravado, concreto, modelo retangular, resistência mínima de 35 MPA, medidas: largura 10 cm x comprimento 20 cm x altura 8 cm, rendimento de 50 peças/m². Cores: natural, grafite, amarelo, vermelho (Conforme norma NBR 9781). Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	214	M²	Piso Tátil, concreto, modelo alerta (bolinha), quadrado, resistência mínima de 35 MPA, medidas 40 cm x 40 c m x espessura 6 cm. Cores: Natural, vermelho, amarelo (Conforme norma ABNT NBR 9050 e 16537)
33.90.30.24	215	M²	Piso Tátil, concreto, modelo direcional (palito), quadrado, resistência mínima de 35 MPA, medidas 40 cm x 40 c m x espessura 6 cm, . Cores: Natural, vermelho, amarelo (Conforme norma ABNT NBR 9050 e 16537)
33.90.30.24	216	M²	Piso intertravado, concreto, modelo sextavado, resistência mínima de 35 MPA, medidas: 25 cm x 25 cm, espessura 6 cm, rendimento de 16 peças/m². Cores: natural, grafite, vermelho (Conforme norma NBR 9781) Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	217	M²	Piso intertravado, concreto, modelo sextavado, resistência mínima de 35 MPA, medidas: 25 cm x 25 cm, espessura 8 cm, rendimento de 16 peças/m². Cores: natural, grafite, vermelho (Conforme norma NBR 9781) Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	218	M²	PISO DE CONCRETO INTER TRAVADO TÁTIL ALERTA NA COR VERMELHO TERRACOTA NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 21 CM DE COMPRIMENTO X 10,5 CM DE LARGURA; COM ESPESSURA DE 6 CM; RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA CONFORME NORMA ABNT NBR 9781 E 9050.
33.90.30.24	219	M²	PISO DE CONCRETO INTER TRAVADO TÁTIL DIRECIONAL NA COR VERMELHO TERRACOTA NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 21 CM DE COMPRIMENTO X 10,5 CM DE LARGURA; COM ESPESSURA DE 6 CM; RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA CONFORME NORMA ABNT NBR 9781 E 9050.
33.90.30.24	220	Metro linear	PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TIPO MOEDA, 3,5 MM, PRETO, TIPO DA EMBALAGEM: ROLO COM 20 M.
33.90.30.24	221	Unidade	Placa de espuma acústica, poliuretano flexível, autoextinguível, modelo caixa de ovo ou similar, cor natural, dimensões mínimas: densidade de 28 e 35 kg/m³, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 5 cm
33.90.30.42	222	Unidade	Pé de cabra, material aço forjado, corpo sextavado 19 mm, pontas temperadas, comprimento mínimo 60 cm
33.90.30.24	223	M²	Película de controle solar, linha arquitetônica, reflexiva/espelhada, dupla face, com partículas de metais. Cores: preta, chumbo ou prata. Com serviço de instalação
33.90.30.42	224	Unidade	Pincel 1 polegada, para pintura, cerdas sintéticas
33.90.30.42	225	Unidade	Pincel 2 polegadas, para pintura, cerdas sintéticas
33.90.30.42	226	Unidade	Pincel 3 polegadas, para pintura, cerdas sintéticas
33.90.30.42	227	Unidade	Pincel ½ polegada, com cerdas pretas simples e cabo de madeira, para pintura de parede e madeira.
33.90.30.42	228	Unidade	Pincel 3,4” com cerdas pretas simples e cabo de madeira, para pintura de parede e madeira
33.90.30.42	229	Unidade	Pistola de pintura profissional, tipo alto volume e baixa pressão, em alumínio, bico 1,4 mm, bico e agulha em aço inoxidável, caneca em polipropileno, pressão mínima 360 a 50 PSI, caneca 600 ml
33.90.30.24	230	Unidade	Porta de alumínio, tipo lambril, abertura tipo giro, uso externo, completa com trinco e fechadura, estrutura sólida, pintura eletrostática branca, dimensões aproximadas: 78 cm de largura x 2,10 de altura, 45 mm espessura
33.90.30.24	231	Unidade	kit porta de madeira, de abrir (direita ou esquerda), almofada modelo " H ", em madeira de lei tipo imbuia, cedro arana ou eucalipto rosa, com 80 cm largura e 2,10 m altura, com caixilho completo, vistas, dobradiças e fechadura
33.90.30.24	232	Pacote com 100	Porca, tipo borboleta, 3/16”, em aço inoxidável, acabamento passivado, dimensões aproximadas: altura 10 mm, largura 22 mm
33.90.30.24	233	Pacote 1 kg	Prego 10x10 com cabeça
33.90.30.24	234	Pacote 1 kg	Prego 13x15 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante
33.90.30.24	235	Pacote 1 kg	Prego 15x21 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante
33.90.30.24	236	Pacote 1 kg	Prego 16x24 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante
33.90.30.24	237	Pacote 1 kg	Prego 17x27 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante
33.90.30.24	238	Pacote 1 kg	Prego 19x36 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante
33.90.30.24	239	Pacote 1 kg	Prego 20x42 com cabeça
33.90.30.24	240	Pacote 1 kg	Prego 25x72 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante
33.90.30.24	241	Pacote 1 kg	Prego 12x12 com cabeça
33.90.30.24	242	Pacote 1 kg	Prego 18 x 30 com cabeça dupla
33.90.30.42	243	Unidade	Prumo de centro, tipo pião, corpo em ferro fundido, calço guia de aço, cordão de náilon., peso 400 gramas, dimensões aproximadas: altura do prumo: 7,90 cm, largura do prumo 4,70 cm
33.90.30.42	244	Unidade	Prumo de parede, corpo em aço especial, calço guia de madeira, cordão de náilon, peso 750 gramas, dimensões aproximadas: altura do prumo: 6,7 cm, largura do prumo: 4,40 cm
33.90.30.42	245	Unidade	Pulverizador costal, em polietileno, bomba tipo pistão em latão, acionamento com alavanca, pressão de trabalho aproximada 0,20 a 0,3 MPa, capacidade de 20 litros
33.90.30.42	246	Unidade	Rebolo reto para moto esmeril, dimensões aproximadas: 152,4 mm diâmetro externo, 19,1 mm largura, 31,75 mm furo, granulometria 60
33.90.30.42	247	Unidade	Régua de pedreiro, bitubular, em alumínio, com tampas nas pontas, 1,0 metro de comprimento
33.90.30.42	248	Unidade	Régua de pedreiro, bitubular, em alumínio, com tampas nas pontas, 2,0 metros de comprimento
33.90.30.42	249	Unidade	Régua de pedreiro, bitubular, em alumínio, com tampas nas pontas, 3,0 metros de comprimento
33.90.30.24	250	Unidade	Rejunte acrílico, flexível e impermeável, monocomponente, uso interno e externo pisos e paredes. Embalagem de 1 quilo. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	251	M²	Revestimento cerâmico, classe A (conforme NBR 13.817), PEI 5, para piso, acabamento esmaltado (brilhante), dimensões aproximadas da peça: 43 cm x 43 cm e no máximo 52 cm x 52 cm. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	252	M²	Revestimento cerâmico, classe A (conforme NBR 13.817), PEI 3, para parede, acabamento esmaltado (brilhante), dimensões aproximadas da peça: 30 cm x 30 cm. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	253	Unidade	Roldana, tipo blindada, para porta de correr, de blindex 10 mm, em silicone de alta resistência, com o pino central
33.90.30.24	254	Unidade	Rolo para pintura, 9 cm, anti-gota, fabricado em lã de carneiro, com suporte metálico, cabo plástico
33.90.30.24	255	Unidade	Rolo para pintura, 23 cm, anti-gota, fabricado em lã de carneiro, com suporte metálico, cabo plástico
33.90.30.24	256	Unidade	Rolo para pintura, 23 cm, fabricado em espuma poliéster, com suporte metálico, cabo plástico
33.90.30.24	257	Unidade	Rolo para pintura epóxi, 10 cm, fabricado em lã sintética, com suporte metálico, cabo plástico
33.90.30.24	258	Unidade	Rolo de borracha para textura rústica, 23 cm, sem suporte e cabo
33.90.30.24	259	Unidade	Rolo de lixa, grana 80, em óxido de alumínio, base de pano. Dimensões: largura 1,20 cm, comprimento do rolo 45 metros
33.90.30.42	260	Unidade	Serrote universal, 18”, lâmina em aço temperado, comprimento de 45 cm, cabo ergonômico emborrachado, dentes travados com tripla afiação, 7 dentes por polegada
33.90.30.24	261	Galão 5 litros	Solvente aguarrás, baixo a médio odor, galão de 5 litros
33.90.30.24	262	Galão 5 litros	Solvente thinner 5000, galão de 5 litros
33.90.30.42	263	Unidade	Suporte (garfo) para rolo de pintura 23 cm, tipo gaiola, sem rosca
33.90.30.25	264	Unidade	Suporte para prateleira, em aço, pintura epóxi branca, com reforço diagonal tipo mão francesa, 40 cm de largura, com buchas e parafusos para fixação
33.90.30.44	265	Unidade	Tacha refletiva, bidirecional, sinalização em estradas, em resina de poliéster, com alta resistência mecânica, com pino externo de fixação, cor amarelo ou branco, dimensão aproximada: 10 x 10 x 2 cm. (conforme NBR 1436:2013)
33.90.30.44	266	Unidade	Tachão refletivo, bidirecional, sinalização em estradas, em resina de poliéster, com alta resistência mecânica, com pino externo de fixação, cor amarelo ou branco, dimensão aproximada: 16 x 25 x 5 cm. (conforme NBR 15576:2013)
33.90.30.24	267	Unidade	Tanque de concreto, comum, sem divisão, com pés de apoio em concreto, dimensões aproximadas: 55 x 65 x 80 cm
33.90.30.24	268	Unidade	Tela de arame, para alambrado, arame galvanizado, dimensões aproximadas: fio 2,50 mm, altura 1,50 cm, rolo de 20 metros
33.90.30.24	269	Unidade	Tela de arame, soldada, quadricular, arame galvanizado, dimensões aproximadas: fio 2,10 mm, altura 1 m, rolo de 20 metros
33.90.30.24	270	Unidade	Tela de nylon para sombreamento, 50% sombreamento, com 3 m de altura, rolo de 50 metros
33.90.30.24	271	Unidade	Tela de nylon para sombreamento, 70% sombreamento, com 3 m de altura, rolo de 50 metros
33.90.30.24	272	Unidade	Tela mosquiteiro, poliéster, com velcro, para janela, dimensões mínimas 1,25 x 1,25 cm
33.90.30.24	273	Unidade	Telha cumeeira universal, de fibrocimento, ondulada, dimensões aproximadas: 1,10 cm comprimento, 50 cm largura, 10 mm de espessura, cor natural
33.90.30.24	274	Unidade	Telha de fibrocimento, ondulada, dimensões aproximadas: 2,13 cm de comprimento, 1,10 cm de largura, 6 mm de espessura, cor natural
33.90.30.24	275	Unidade	Telha de fibrocimento, ondulada, dimensões aproximadas: 3,05 cm comprimento, 1,10 cm de largura, 6 mm de espessura, cor natural
33.90.30.24	276	Unidade	Telha de fibrocimento, tipo canalete 90 (kalhetão 90), material com tecnologia CRFS (cimento reforçado com fio sintético), dimensões mínimas: 8 mm espessura, 1 metro largura total, 90 cm largura útil, 3,70 cm de comprimento, 6,50 cm de vão-livre, inclinação mínima 9%
33.90.30.24	277	Metro	Telha de aço, trapezoidal, acabamento galvanizado, 1 m largura, 43 mm de espessura, 3 m de comprimento
33.90.30.42	278	Unidade	Tesoura corta vergalhão, 30”, em aço cromo molibdênio, cabo com empunhadura plástica, capacidade mínima de corte 3/8” - 10 mm, peso aprox. 4,8 kg
33.90.30.42	279	Unidade	Tesoura funileiro, 10”, lâminas forjadas em aço alto carbono, corte curvo e reto, cabo anatômico com revestimento
33.90.30.24	280	Unidade	Tijolo cerâmico, 21 furos, para acabamento à vista, medidas aproximadas: 5,5 cm de altura x 10 cm de largura x 23 cm de comprimento, cor natural. (Conforme NBR 15270-1)
33.90.30.24	281	Unidade	Tijolo cerâmico, 4 furos, para acabamento à vista, medidas aproximadas: 9 cm de altura x 9 cm de largura x 24 cm de comprimento. (Conforme NBR 15270-1)
33.90.30.24	282	Unidade	Tijolo cerâmico, maciço, medidas aproximadas: 10 cm de largura x 20 cm de comprimento x 5,3 cm de altura, cor natural. (Conforme NBR 15270-1)
33.90.30.24	283	Unidade	Tijolo cerâmico, 8 furos, medidas aproximadas: 10 cm de largura x 19 cm de comprimento x 19 cm de altura, cor natural. (Conforme NBR 15270-1)
33.90.30.24	284	Unidade	Tijolo cerâmico, 6 furos, medidas aproximadas: 9 cm de largura x 14 cm de altura x 24 cm de comprimento, cor natural. (Conforme NBR 15270-1)
33.90.30.24	285	Lata 3,6 litros	Tinta esmalte, a base de água, acabamento acetinado. Rendimento: até 75 m² por demão. Quantidade de demão: 2 ou 3 demãos. Indicação: uso interno e externo. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	286	Lata 3,6 litros	Tinta esmalte sintético, a base de solvente, acabamento brilhante. Categoria Premiun. Rendimento: até 75 m² por demão. Quantidade de demão: 2 ou 3 demãos. Indicação: uso interno e externo. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	287	Lata 3,6 litros	Tinta esmalte sintético, a base de solvente, acabamento fosco. Categoria Premiun. Rendimento: até 75 m² por demão. Quantidade de demão: 2 ou 3 demãos. Indicação: uso interno. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	288	Lata 3,6 litros	Tinta esmalte sintético, a base de solvente, acabamento martelado. Rendimento: até 48 m² por demão. Indicação: uso interno e externo em superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	289	Lata 3,6 litros	Tinta acrílica, a base de água, acabamento acetinado. Rendimento: até 60 m² por demão. Quantidade de demão: 2 ou 3 demãos. Indicação: uso interno e externo. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	290	Galão 18 litros	Tinta acrílica, a base de água, acabamento fosco. Categoria Premiun. Rendimento: até 500 m² por demão. Quantidade de demão: 2 a 3 demão(s). indicação: uso interno e externo. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	291	Galão 18 litros	Tinta acrílica, a base de água, acabamento brilhante. Categoria Premiun. Rendimento: até 180 m² por demão. Quantidade de demão: 2 ou 3 demãos. Indicação: uso externo (telhas/telhados).Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	292	Lata 3,6 litros	Tinta epóxi, a base de água, monocomponente, acabamento brilhante. Rendimento: até 70 m² por demão. Indicação: uso interno e externo (azulejo, paredes, pisos e vidros). Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	293	Lata 3,6 litros	Tinta zarcão, a base de solvente, antiferrugem, acabamento fosco. Indicação: uso interno e externo. Rendimento: até 50 m² por demão. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	294	Lata 3,6 litros	Tinta acrílica para sinalização viária, à base de resina acrílica. Indicação: demarcação de rodovias, faixas de trânsito, lombadas, garagens, estacionamentos e afins. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	295	Frasco 400 ml	Tinta em spray aerosol, uso geral interno e externo, acabamento fosco. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	296	Frasco 400 ml	Tinta em spray aerosol, uso geral interno e externo, acabamento brilhante. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.42	297	Unidade	Torquês 13”, tipo amador, CID T13, mandíbulas polidas, em aço
33.90.30.42	298	Unidade	Torquês 8”, tipo carpinteiro, em aço forjado, tipo corta casco, mandíbulas polidas, cabo emborrachado
33.90.30.42	299	Unidade	Trado, perfurador para terra, diâmetro de corte 25 cm, espessura de chapa 3 mm, bitola rosca 3/4”,acabamento fosfatizado, encaixe no cabo através de sistema de rosca, acompanha cabo tipo “T” de 1 metro de comprimento
33.90.30.42	300	Unidade	Trena curta, fita em aço, revestimento da caixa em borracha, escala em milímetro e em polegadas, ponta magnetizada, mola de recolhimento de alta resistência, botão de trava, presilha para fixação em cinto, dimensões mínimas: 7 metros de comprimento, 25 mm de largura
33.90.30.42	301	Unidade	Trena longa, fita de fibra de vidro, estojo plástico aberto, com empunhadura emborrachada, anatômico, sistema articulado de manivela, sem trava, (Conforme NBR 10124). Dimensões mínimas: fita 50 m, largura da fita 13 mm
33.90.30.42	302	Unidade	Trena profissional, corpo ABS emborrachado, dupla proteção de nylon na fita, trava e freio em um só botão, gancho magnético, marcação frente e verso na fita, dimensões mínimas: comprimento 10 m, largura 19 mm
33.90.30.24	303	Unidade	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 1 metro de diâmetro x 1 m, de alta resistência
33.90.30.24	304	Unidade	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 20 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência
33.90.30.24	305	Unidade	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 30 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência
33.90.30.24	306	Unidade	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 40 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência
33.90.30.24	307	Unidade	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 60 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência
33.90.30.24	308	Unidade	Vedante para porta, em alumínio, com borracha na parte inferior e parafusos para instalação. Medidas aproximadas 80 cm x 4 cm
33.90.30.24	309	Galão 3,6 litros	Verniz, tipo premium, acabamento brilhante, uso interno e externo, proteção a ação do sol e proteção contra fungos, rendimento aproximado 120 m² por demão. Cor a definir no momento do empenho
33.90.30.24	310	Galão 3,6 litros	Verniz impregnante, tipo stain, acabamento acetinado, semitransparente, ação fungicida, rendimento aproximado 90 m² por demão
33.90.30.24	311	M²	Vidro transparente, liso, 4 mm

4. JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA E QUANTITATIVOS APRESENTADOS:

Nº DO GRUPO		ITENS QUE O COMPÕEM

4.1 JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAL AGRUPAMENTO DE ITENS

5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: (EXEMPLO: AMOSTRA, CERTIFICADO, ETC)

6. DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: (EXEMPLO: GARANTIA, INSTALAÇÃO, ETC)

7. GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO (IN Nº 1/2019 – PGC)
( ) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
8. FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA OS ITENS: ( ) SIM ( ) NÃO
8.1 JUSTIFICATIVA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: O PROCESSO ATENDERÁ AS NECESSIDADES DE MAIS DE UMA UNIDADE DA INSTITUIÇÃO, OTIMIZANDO RECURSOS E POSSIBILITANDO A ECONOMIA DE ESCALA. O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS É BENÉFICO, AINDA, UMA VEZ QUE PERMITE A AQUISIÇÃO PARCELADA DOS ITENS QUE POSSUEM DEMANDA CONSTANTE E/OU A DIFICULDADE NA ARMAZENAGEM. (ART. 3º, I, II, III E IV), DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013).
8.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: TRATANDO-SE DE PREGÃO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR A DESPESA, APENAS SERÁ DEMONSTRADA, ANTES DA EFETIVA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS. (ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 20/2009), EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO Nº 7.892/2013, ART. 7º, § 2º, QUE DEFINE QUE “NA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÃO É NECESSÁRIO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUE SOMENTE SERÁ EXIGIDA PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL”. / PORTANTO, DECLARO QUE A RESPECTIVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ DEMONSTRADA ANTES DA EFETIVA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E/OU CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

9. DATA DESEJADA PARA A COMPRA OU CONTRATAÇÃO (IN Nº 1/2019 – PGC)

10.VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO ITEM PARA SUA EXECUÇÃO (EXEMPLO: ADEQUAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAL, TREINAMENTO, ETC) (IN Nº 1/2019 – PGC)

11. ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO (NO CASO DE PEDIDO DE SERVIÇO A ASSINATURA É DISPENSADA)
DECLARO A INEXISTÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS ITENS DESCRITOS NESTE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.
12. CIÊNCIA DA DIREÇÃO RESPONSÁVEL PELO SETOR
DECLARO QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO ESPELHAM A VERDADE, ATENDEM O INTERESSE PÚBLICO E SATISFAZEM OS REQUISITOS DE EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS. / ENCAMINHO O PRESENTE FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DESTA UNIDADE.
13. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA
A AUTORIDADE MÁXIMA DESTA UNIDADE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, DE ACORDO O PEDIDO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO APRESENTADO NESTE DOCUMENTO, AUTORIZA O SEGUIMENTO DO PROCESSO COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO. / ENCAMINHE-SE AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA INICIO OS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS INERENTES AO OBJETO DESTE FORMULÁRIO.

## Orientações de Preenchimento
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
Este formulário deverá ser usado para todas as solicitações de compras e serviços, exceto Adesões SRP na Origem.
ITEM	ORIENTAÇÃO
1	Os itens deste campo correspondem a identificação da unidade, setor, servidor solicitante, indicação de fiscal, etc.
	Quanto a indicação do fiscal, caso não seja realizada, o responsável pela fiscalização e ateste da(s) nota(s) fiscal (is) será o servidor requisitante.
2	Neste campo deverá ser apresentado o objeto sucinto da solicitação. / Exemplos: Aquisição de vidrarias para atender as demandas do laboratório de química; Aquisição de certificados digitais para atender as demandas da Diretoria de Administração e Planejamento; Contratação de empresa especializada para realizar a confecção de carimbos para atender as necessidades da Coordenação de Gestão de Pessoas; Solicitação e pagamento de anuidade referente a Fundação Catarinense de Desporto Universitário; Solicitação de pagamento de taxa de inscrição do servidor fulano de tal, em capacitação ministrada pela ESAF; (…).
3	Neste campo deverá ser apresentada a descrição dos itens que compõem a solicitação, quantitativo e unidade de medida.
	A descrição do bem/serviço a ser adquirido/contratado, deve conter descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, de acordo com o previsto na Lei nº 8666/93, arts. 14 e 15.
	Deve-se informar informações como: medida, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, quantidade, qualidade, modelo, forma, embalagem, requisitos de garantia e de segurança, acessórios, e todas as demais características que propiciem tanto a formulação de propostas de preços pela empresa, como também o julgamento da melhor proposta e a conferência na entrega por parte da Administração.
	Não deverão ser utilizadas descrições prontas de catálogos, sites de compra da internet ou outra fonte, pois pode caracterizar direcionamento e limitar a ampla concorrência caso haja algum elemento cuja descrição é excessiva ou desnecessária.
	No caso de solicitação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em bens patrimoniais, deverá constar a numeração patrimonial do mesmo.
	Marcas não deverão ser indicadas, salvo quando for impossível a utilização de marca similar. Caso seja necessária a indicação, deverá ser apresentada justificativa no campo 4.
4	Deverão ser apresentadas as justificativas da necessidade da aquisição, seus benefícios e qual será o público atendido.
	As justificativas deverão ser correntes com o planejamento estratégico institucional e demonstrar como produzirão resultados relevantes ao interesse público.
	Devem ser evitadas justificativas genéricas, deverão ser abordados todos os itens que compõem a solicitação.
	Também deverá ser justificado o quantitativo a ser adquirido, indicando o período de tempo que o quantitativo suprirá as necessidades. Deve-se considerar as especificações de cada objeto, sua utilização, perecibilidade, para que não sejam definidas quantidades insuficientes ou excessivas.
	No caso de solicitação de contratação com empresa/pessoa física específica, demonstrar a inviabilidade de competição ou a notória especialização do contratado, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93. Exemplos: No caso de anuidades, devem ser apresentados estatutos e outras informações relevantes para comprovação da entidade e finalidade a qual se destina; Já para capacitações, deve ser apresentadas informações referentes a instituição promotora, currículo lattes do instrutor, etc.
	Caso seja necessária a indicação de marca, neste campo deverá ser apresentada a justificativa. Exemplo: O equipamento não possui compatibilidade com outras peças e para garantir o pleno funcionamento, deve-se adquirir peça de reposição com a mesma marca do equipamento.
	Caso seja imprescindível o agrupamento dos itens por questões como compatibilidade, deverão ser listados nesse campo, acompanhado de justificativa para tal. Exemplo: Deverá ser criado o Grupo 1, pois é imprescindível que os itens adquiridos sejam compatíveis entre si, de modo a garantir seu pleno funcionamento. Nº do Grupo (1), Itens Que o Compõem (1, 5, 6).
5	Deve-se informar condições de habilitação que serão impostas aos fornecedores para o fornecimento dos materiais/equipamentos. Exemplos: para fornecer gases refrigerantes a empresa deverá possuir credenciamento no IBAMA; mobiliário que tenha como matéria-prima a madeira, esta deverá ser oriunda de reflorestamento e o fabricante deve possuir Cadastro Técnico de Atividade Potencialmente Poluidora no IBAMA.
	Caso seja necessária a apresentação de amostras prévias, deverão ser listados neste campo os testes e verificações as quais as amostras estarão sujeitas.
6	Deve-se relacionar todos os documentos que acompanham o formulário de solicitação de compras. Estes documentos servem para relatar históricos, contextualizar situações, embasar justificativas, quantitativos, habilitação, etc. / Exemplos: a entrega do quantitativo total será imediata, ou se dará de forma parcelada? Qual o prazo máximo para a entrega a partir do pedido à empresa contratada?
7	O Grau de prioridade da aquisição/contratação deverá ser informado no momento do pedido de compra, conforme determina a IN Nº 1/2019 – PGC.
8	Indicar se é compra conjunta.
9	Deve-se mencionar a data ideal para que a contratação/aquisição estejam concluídas, considerando as necessidades da unidade demandante, conforme determina a IN Nº1/2019 – PGC.
10	Deve-se mencionar caso exista alguma vinculação ou dependência com a contratação/aquisição, conforme determina a IN Nº 1/2019 – PGC. Ex: necessidade de adequação elétrica no prédio, treinamento específico, aquisição de equipamento gerador, etc.
11	Deve constar no Memorando Eletrônico a assinatura do responsável pelo setor de almoxarifado/patrimônio do campi, que verificará a existência de estoque dos itens solicitados. O Memorando Eletrônico com o formulário de solicitação de compras não será aceito sem essa manifestação.
	Caso o formulário seja referente a um pedido de contratação/serviço, não é necessária a assinatura.
12	A Direção responsável pelo setor requisitante deverá assinar o memorando de encaminhamento. No caso da Reitoria, quem deverá assinar os documentos é a Pró Reitoria responsável pelo setor requisitante.
13	A autoridade máxima assina o memorando de encaminhamento ao DAP, para providências e atendimento das demandas constantes no formulário.